## srpen
HAD - Vyhodnocení kontrol v restauračních zařízeních
HZS krajů - 8/2018
| I. Základní údaje |  | počet | poznámka
1. | celkový počet kontrol |  | 216
| z toho: | bez nedostatků | 65 | 30.09%
|  | s nedostatky | 151 | 69.91%
2. | celkový počet zjištěných nedostatků |  | 474 | 2.1944 | (2,2 nedostatky na 1 kontrolu)
3. | celkový počet zahájených správních řízení |  | 34
| II. Výsledky kontrol |  | počet nedostatků | poznámka
1. | Označení čísla tísňového volání (požární poplachové směrnice) |  | 99 | 20.89%
2. | Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu a jejich přístupnost | označení | 92 | 19.41%
|  | přístupnost | 19 | 4.008%
3. | Označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniků |  | 58 | 12.24%
4. | Trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest |  | 23 | 4.852%
5. | Umístění a přístupnost přenosných hasicích přístrojů |  | 92 | 19.41%
6. | Přístupnost vnitřních nástěnných hydrantů |  | 12 | 2.532%
7. | Jiná zjištění |  | 79 | 16.67%
474

## listopad
HAD - Vyhodnocení kontrol v restauračních zařízeních
HZS krajů - 11/2018
| I. Základní údaje |  | počet | poznámka
1. | celkový počet kontrol |  | 164
| z toho: | bez nedostatků | 50 | 30.49%
|  | s nedostatky | 114 | 69.51%
2. | celkový počet zjištěných nedostatků |  | 338 | 2.061 | (2,1 nedostatky na 1 kontrolu)
3. | celkový počet zahájených správních řízení |  | 52
| II. Výsledky kontrol |  | počet nedostatků | poznámka
1. | Označení čísla tísňového volání (požární poplachové směrnice) |  | 84 | 24.85%
2. | Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu a jejich přístupnost | označení | 71 | 21.01%
|  | přístupnost | 11 | 3.254%
3. | Označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniků |  | 36 | 10.65%
4. | Trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest |  | 18 | 5.325%
5. | Umístění a přístupnost přenosných hasicích přístrojů |  | 33 | 9.763%
6. | Přístupnost vnitřních nástěnných hydrantů |  | 3 | 0.8876%
7. | Jiná zjištění |  | 82 | 24.26%
338

## prosinec
HAD - Vyhodnocení kontrol v restauračních zařízeních
HZS krajů - 12/2018
| I. Základní údaje |  | počet | poznámka
1. | celkový počet kontrol |  | 129
| z toho: | bez nedostatků | 36 | 27.91%
|  | s nedostatky | 93 | 72.09%
2. | celkový počet zjištěných nedostatků |  | 288 | 2.2326 | (2,2 nedostatky na 1 kontrolu)
3. | celkový počet zahájených správních řízení |  | 30
| II. Výsledky kontrol |  | počet nedostatků | poznámka
1. | Označení čísla tísňového volání (požární poplachové směrnice) |  | 59 | 20.49%
2. | Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu a jejich přístupnost | označení | 67 | 23.26%
|  | přístupnost | 4 | 1.389%
3. | Označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniků |  | 45 | 15.62%
4. | Trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest |  | 9 | 3.125%
5. | Umístění a přístupnost přenosných hasicích přístrojů |  | 53 | 18.4%
6. | Přístupnost vnitřních nástěnných hydrantů |  | 1 | 0.3472%
7. | Jiná zjištění |  | 50 | 17.36%
288

## celkem za rok 2018
HAD - Vyhodnocení kontrol v restauračních zařízeních
HZS krajů za rok 2018
| I. Základní údaje |  | počet | poznámka
1. | celkový počet kontrol |  | 509
| z toho: | bez nedostatků | 151 | 29.67%
|  | s nedostatky | 358 | 70.33%
2. | celkový počet zjištěných nedostatků |  | 1100 | 2.1611 | (2,16 nedostatky na 1 kontrolu)
3. | celkový počet zahájených správních řízení |  | 116
| II. Výsledky kontrol |  | počet nedostatků | poznámka
1. | Označení čísla tísňového volání (požární poplachové směrnice) |  | 242
2. | Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu a jejich přístupnost | označení | 230
|  | přístupnost | 34
3. | Označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniků |  | 139
4. | Trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest |  | 50
5. | Umístění a přístupnost přenosných hasicích přístrojů |  | 178
6. | Přístupnost vnitřních nástěnných hydrantů |  | 16
7. | Jiná zjištění |  | 211
1100